## GPO 1 MAT ELECTRICO Y ELECTRONI
CONSECUTIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PAÍS DE ORIGEN | GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL | MARCA | MODELO | PRECIO PROVEEDOR PEFSA | PRECIO PROVEEDOR PHILCO | PRECIO PROVEEDOR FMP | PRECIO PROVEEDOR HOME DEPOT | PRECIO MONE | Proveedor seleccionado
1 | ACRÍLICO PLANO DE 1.22 X 30 CM. DE 3 MM DE ESPESOR. | 1 | PIEZA | CHINA | 0 | [5 empty] | 719 | 719 | home depot
2 | ACRÍLICO PLANO DE 1.22 X 60 CM. DE 3 MM DE ESPESOR. | 1 | PIEZA | CHINA | 0 | [5 empty] | 719 | 719 | home depot
3 | ALAMBRE Y CABLES CONDUCTORES (ALAMBRE THWN-2 CALIBRE 16, ROLLO DE 100 M) | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 620 |  |  |  | 620 | pefsa
4 | APAGADOR SENCILLO BLANCO LÍNEA 100 (INCLUYE PLACA, CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 766 | 16.47 |  |  | 766 | pefsa
5 | APAGADOR DOBLE BLANCO LÍNEA 100 (INCLUYE PLACA, CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 1158 |  |  |  | 1158 | pefsa
6 | APAGADOR DOBLE CON CONTACTO (INCLUYE PLACA, CAJA C/10 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 1664 |  |  |  | 1664 | pefsa
7 | APAGADOR ESCALERA BLANCO LÍNEA 100 (INCLUYE PLACA, CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 857 |  |  |  | 857 | pefsa
8 | APAGADOR CON CONTACTO (INCLUYE PLACA, CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 1272 | 28.5 |  |  | 1272 | pefsa
9 | APAGADOR TRIPLE (INCLUYE PLACA, CAJA C/10 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 1550 | 43.5 |  |  | 1550 | pefsa
10 | BASE PARA TUBO T5 DE LED. C/100 PIEZAS. | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 |  |  | 350 |  |  |  | 350 | pefsa
11 | BASE PARA TUBO T8 DE LED. C/100 PIEZAS. | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 |  |  | 310 |  |  |  | 310 | pefsa
12 | BASE ENCHUFE (PARA FOTO CELDA) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 40 | 33 |  |  | 33 | philco
13 | CELDA FOTO ELÉCTRICA (FOTO CELDA) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 |  |  | 68.6 | 82.5 |  |  | 68.6 | pefsa
14 | CAJA DE REGISTRO DE PVC (UNIVERSAL AUTO EXTINGUIBLE, BLANCO CAJA C/12 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | THORSMAN |  |  |  |  | 528 | 528 | home depot
15 | CENTRO DISTRIBUCIÓN DISPOSITIVOS TABLEROS ELÉCTRICOS Q02, (CENTRO DE CARGA). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 195.4 |  |  |  | 195.4 | pefsa
16 | CENTRO DISTRIBUCIÓN DISPOSITIVOS TABLEROS ELÉCTRICOS Q04, (CENTRO DE CARGA). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 382 |  |  |  | 382 | pefsa
17 | CHALUPA GALVANIZADA MEDIDA 2” X 4” (CAJA CON 24, VARIACIÓN +/- 10 %). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 129.6 |  |  |  | 129.6 | pefsa
18 | CINTA DE AISLAR 19 MM CON 25 MTS. DE POLIPROPILENO ESPESOR DE 1 MM (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | 3M |  | 86 |  |  |  | 86 | pefsa
19 | CONEXIÓN CADWELD | 1 | JUEGO | ESTADOS UNIDOS | 25 | nVENT ERICO
20 | CONTACTO MULTIPLE (MULTI CONTACTO DE 6 PUERTOS) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 89 |  |  |  | 89 | pefsa
21 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 280 |  |  |  | 280 | pefsa
22 | FOCO DE LED M16 GU5 LUZ FRÍA (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 120 | 14.07 |  |  | 120 | pefsa
23 | FOCO DE LED 8.5 W LUZ FRÍA 806 LUMEN- (3 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 26 | 7.79 |  |  | 26 | pefsa
24 | FUSIBLE 30 A (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 437 |  |  |  | 437 | pefsa
25 | FUSIBLE 30 A (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 437 |  |  |  | 437 | pefsa
26 | FUSIBLE 60 A (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 1023 |  |  |  | 1023 | pefsa
27 | FUSIBLE 100 A. | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 3068 |  |  |  | 3068 | pefsa
28 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 1 X 20 AMPERES (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SQUARE D
29 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 1 X 30 AMPERES (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 1681 |  |  |  | 1681 | pefsa
30 | INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 1 X 50 AMPERES (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SQUARE D |  | 1681 |  |  |  | 1681 | pefsa
31 | TUBO DE LED 8 WATTS T5D 60 LUZ DE DÍA (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013) ) CAJA C/25 PIEZAS. | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 1681 |  |  |  | 1681 | pefsa
32 | TUBO DE LED 16 WATTS T8D120 LUZ DE DÍA (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013) ) CAJA C/25 PIEZAS. | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 990 | 49.5 |  |  | 990 | pefsa
33 | LÁMPARA LED CUADRADA DE 18 W LUZ BLANCA DE SOBRE PONER (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 938 | 46.9 |  |  | 938 | pefsa
34 | LÁMPARA LED CUADRADA DE 18 W LUZ BLANCA DE EMPOTRAR (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 101 |  |  |  | 101 | pefsa
35 | LÁMPARA DE LED 60W 60 X 60 LUZ FRÍA PARA EMPOTRAR (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 101 |  |  |  | 101 | pefsa
36 | LÁMPARA DE LED 60W 60 X 60 LUZ FRÍA DE SOBRE PONER (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 380 | 194.12 |  |  | 194.12 | philco
37 | LÁMPARA DE LED 40W 30 X 120 LUZ FRÍA DE SOBRE PONER (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 380 |  |  |  | 294.12 | philco
38 | LÁMPARA DE LED 80W 60 X 120 LUZ FRÍA DE SOBRE PONER (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 615 |  |  |  | 372.42 | philco
39 | LÁMPARA DE LED, LUZ FRÍA, LINEAL CON GABINETE, MEDIDA DEL GABINETE 1.20 MTS. POR 0 .06 MTS DE ALTO Y 0 .06 DE ANCHO COLGANTE, VARIACIÓN DE MEDIDAS +/- 5% (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 790 |  |  |  | 790 | pefsa
40 | LUMINARIA REDONDA 30 CM DE DIAMETRO LUZ FRÍA PARA EMPOTRAR | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 690 |  |  |  | 690 | pefsa
41 | LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE 12 WATTS DE 45 mm DE DIÁMETRO POR 62 MM DE PROFUNDIDAD LUZ FRÍA O BLANCA 1 PIEZA. | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 83 | 86 |  |  | 83 | pefsa
42 | LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE 12 WATTS DE 138 mm DE DIÁMETRO POR 62 MM DE PROFUNDIDAD LUZ FRÍA O BLANCA 1 PIEZA. | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 148 |  |  |  | 148 | pefsa
43 | LUMINARIA (KIT DE 4 LÁMPARAS LED PARA EMPOTRAR REDONDAS, LUZ NEUTRA, DIÁMETRO DE 8.602 CMS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 148 |  |  |  | 148 | pefsa
44 | MULTÍMETRO DIGITAL (PINZA AMPERÍMETRO TENSIÓN MAX DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA DE 600 V, RESISTENCIA 4000 OMS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA). | 1 | PIEZA | ESTADOS UNIDOS | 0 | KLEIN TOOLS |  |  |  | 3409 |  | 3409 | fmp
45 | PILA RECARGABLE AA (PAQUETE CON 4 PILAS, INCLUYE CARGADOR) | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | SURTEK |  |  |  | 197 |  | 197 | fmp
46 | PILA RECARGABLE AAA (PAQUETE CON 4 PILAS INCLUYE CARGADOR) | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | SURTEK |  |  |  | 197 |  | 197 | fmp
47 | PILA RECARGABLE 9 V CUADRADA (INCLUYE CARGADOR) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | STEREN |  |  |  | 149 |  | 149 | fmp
48 | PILA PARA CARETA ELECTRÓNICA TAMAÑO CR2032 | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SURTEK |  |  |  | 34 |  | 34 | fmp
49 | PROBADOR DE CORRIENTE (TIPO LÁPIZ PARA CORRIENTE ALTERNA), INDUSTRIAL. | 1 | PIEZA | ESTADOS UNIDOS | 0 | KLEIN TOOLS |  |  |  | 292 |  | 292 | fmp
50 | TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX (CAJA C/10 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SURTEK |  |  |  | 69.6 |  | 69.6 | fmp
51 | TAPA PARA CONTACTO DÚPLEX (PARA INTEMPERIE, CAJA C/10 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 119 |  |  |  | 119 | pefsa
52 | TAPA CIEGA (METÁLICA PARA PISO) C/10 PIEZAS. | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | BTICINO |  | 181 |  |  |  | 181 | pefsa
53 | EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO (4”) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | ESTEVEZ |  |  |  | 449 |  | 449 | fmp
54 | EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO (6”) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 |  |  | 183.5 | 200.61 |  |  | 183.5 | pefsa
55 | LÁMPARA DE LED DE 200 WATTS A 127 V PARA POSTE, LUZ FRÍA, INCLUYE FOTOCELDA (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PEFSA |  | 237.9 |  |  |  | 237.9 | pefsa
56 | LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LEDS (NOM-017-ENER/SCFI-2012 Y NOM-032-ENER-2013) RECARGABLE. | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 1420 | 1050 |  |  | 1050 | philco
57 | LUMINARIA REFLECTOR DE LED DE 48 WATTS A 127 V. RECTANGULAR, LUZ FRÍA (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 189 | 156.32 |  |  | 156.32 | philco
58 | LUMINARIA REFLECTOR DE LED DE 200 WATTS A 127 V. LUZ FRÍA (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 277 | 130 |  |  | 130 | philco
59 | LUMINARIA REFLECTOR DE LED DE 200 WATTS A 127 V. LUZ FRÍA MULTICOLOR (NOM-030-ENER-2012 Y NOM-031-ENER-2013) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PHILCO |  | 630 | 376.47 |  |  | 376.47 | philco
60 | CABLE THW CALIBRE # 6 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE) | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  |  | 1400 |  |  | 1400 | philco
61 | CABLE THW CALIBRE # 8 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE) | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 4740 |  |  |  | 4740 | pefsa
62 | CABLE THW CALIBRE # 10 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 2990 |  |  |  | 2990 | pefsa
63 | CABLE THW CALIBRE # 12 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 1850 |  |  |  | 1850 | pefsa
64 | CABLE THW CALIBRE # 14 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 1190 |  |  |  | 1190 | pefsa
65 | CABLE THW CALIBRE # 16 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 840 |  |  |  | 840 | pefsa
66 | CABLE DE USO RUDO DE 2 X 12 CAL (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 620 |  |  |  | 620 | pefsa
67 | CABLE DE USO RUDO DE 2 X 14 CAL (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 3540 |  |  |  | 3540 | pefsa
68 | CABLE DE USO RUDO DE 3 X 16 CAL (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 2480 |  |  |  | 2480 | pefsa
69 | CABLE DÚPLEX CALIBRE 12 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 2220 |  |  |  | 2220 | pefsa
70 | CABLE DÚPLEX CALIBRE 14 (ROLLO DE 100 M, 100% COBRE). | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | CONDUMEX |  | 2620 |  |  |  | 2620 | pefsa
71 | CAUTÍN TIPO PISTOLA PARA SOLDADURA EN EQUIPOS ELÉCTRICOS | 1 | PIEZA | CHINA | 0 | NACIONAL |  | 1740 |  |  |  | 1740 | pefsa

## GPO 2 MATERIALES Y ART DE CONST
CONSECUTIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PAÍS DE ORIGEN | GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL | MARCA | MODELO | PRECIO PROVEEDOR | PRECIOS MONE | Proveedor seleccionado | PRECIO PROVEEDOR PINTOLUX | PRECIO PROVEEDOR SAYER | PRECIO PROVEEDOR EDU | PRECIO PROVEEDOR INTERNET
1 | BARNIZ PARA MUEBLE (DE NITROCELUSOSA TRANSPARENTE DE 4/L) | 1 | GALÓN | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 2021-4 | 543 |  | pintolux | 543 | 972.08
2 | CINTA TIPO MALLA PARA DUROCK (AUTO ADHERIBLE DE 4” X 150”) | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 125 |  | tools |  |  | 125
3 | IMPERMEABILIZANTE (COLOR TERRACOTA 3 AÑOS DE 19 LT.) | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | ICT3-19 | 643 |  | pintolux | 643 | 892.67
4 | LACA PARA MADERA TRANSPARENTE AL 48% SÓLIDOS NITROCELULOSA DE 18 o 19 L. | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 2031-19 | 2775 |  | pintolux | 2775 | 3929.72
5 | LIJA (PARA PLOMERO ROLLO DE 1”X45 M, GRANO 120) CAJA /3 PIEZAS | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SURTEK | LR45120 | 1077 |  | tools |  |  | 1077
6 | LIJA DE BANDA 4” ANCHO, 24” LARGO 60 GRANO X-86 CAJA C/5 PIEZAS | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TENAZIT | 1045 | 359 |  | tools |  |  | 359
7 | LIJA DE BANDA 4” ANCHO, 24” LARGO 80 GRANO X-86 CAJA C/5 PIEZAS | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TENAZIT | 1046 | 349 |  | tools |  |  | 349
8 | LIJA DE BANDA 4” ANCHO, 24” LARGO 100 GRANO X-86 CAJA C/5 PIEZAS | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TENAZIT | 1047 | 359 |  | tools |  |  | 359
9 | PEGAMENTO AMARILLO PARA PLÁSTICOS DUROS DE 18 LT. | 1 | BOTE | MEXICO | 100 | SAYER LACK | SP-0121 | 1302.53 |  | sayer |  | 1302.53
10 | PEGAMENTO PARA MADERA Y PAPEL BLANCO DE 18 LT. | 1 | BOTE | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 1307 |  | tools | 1400 | 2001.22 | 1307
11 | PEGAMENTO PARA PISOS EN ROLLO DE 17 LTS U-7200) | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | LIVING GREEN | U-7200 | 2320 |  | living green |  |  |  | 2320 | https://livingreenb2b.com.mx/producto/pegamento-de-contacto-17-lt-rinde-45-m2/
12 | PINTURA DE ESMALTE BLANCO SEMI MATE DE 19 L. | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 1023-19 | 2720 |  | pintolux | 2720 | 5236.69
13 | PINTURA DE ESMALTE NEGRO SEMI MATE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 1024-19 | 2720 |  | pintolux | 2720 | 5236.69
14 | PINTURA DE ESMALTE GRIS CLARO SEMI MATE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | COLOR NUEVO | 2720 |  | pintolux | 2720 | 5236.69
15 | PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRÁFICO 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 191090-1705 | 2720 |  | pintolux | 2720 | 5236.69
16 | PINTURA DE ESMALTE AMARILLO 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | COLOR NUEVO | 2720 |  | pintolux | 2720 | 5236.69
17 | PINTURA DE ESMALTE AZUL HOLANDÉS BRILLANTE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | COLOR NUEVO | 2720 |  | pintolux | 2720 | 5236.69
18 | PINTURA DE ESMALTE AZUL REY DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 1046-19 | 2153 |  | pintolux | 2153 | 5236.69
19 | PINTURA DE ESMALTE BLANCO BASE AGUA DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | EH-0200 | 4731.99 |  | sayer |  | 4731.99
20 | PINTURA DE ESMALTE BLANCO BRILLANTE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 1700-19 | 2297 |  | pintolux | 2297 | 5236.69
21 | PINTURA DE ESMALTE NEGRO BRILLANTE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 1723-19 | 2297 |  | pintolux | 2297 | 5236.69
22 | PINTURA DE ESMALTE ROJO BRILLANTE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | COLOR NUEVO | 2297 |  | pintolux | 2297 | 5236.69
23 | PINTURA VINILICA AZUL REY MATE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 616-19 | 2016 |  | pintolux | 2016 | 2527.48
24 | PINTURA VINILICA GRIS MATE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 190690-GRAC | 2016 |  | pintolux | 2016 | 2527.48
25 | PINTURA VINILICA NEGRA MATE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 621-19 | 2016 |  | pintolux | 2016 | 2527.48
26 | PINTURA EPÓXICA AZUL 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | ic-1xxx | 10913.86 |  | sayer |  | 10913.86
27 | PINTURA VINILICA BLANCA MATE DE 19 L | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | 600-19 | 2016 |  | pintolux | 2016 | 2527.48
28 | SOLVENTE PARA PINTURA (THINNER ESTÁNDAR DE 20 L, VARIACIÓN DE +/- 3% DE CAPACIDAD DEL RECIPIENTE). | 1 | BOTE | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 1100 |  | tools |  |  | 1100
29 | SOLVENTE PARA POLIURETANO PINTURA(N-85 DE 20 L). | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | D-0500 | 2758.48 |  | sayer |  | 2758.48
30 | TINACO DE 1100 L | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | ROTOPLAS | 500472 | 3480.94 |  | surtidor |  |  |  | 3480.94 | https://www.surtidor.com/tinaco-plus-rotaplas-de-1100l-equipado-con-filtro-y-accesorios-500472-beige.html?rmk_carritos&gad_source=1&gad_campaignid=23699951479&gbraid=0AAAAADz8_6h-3TsG85QKEdJo_Ow85IFiP&gclid=Cj0KCQjwg5zTBhCLARIsAP2AFU5E33U5mwJfY2_jnAxOApyEMb4U1RrdgetbiKzMJrdW8eCqH3tmTB8aAkbNEALw_wcB
31 | TINACO (CISTERNA) DE 2800 L | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | ROTOPLAS | 510157 | 13533.41 |  | surtidor |  |  |  | 13533.41 | https://www.surtidor.com/tinaco-cisterna-rotoplas-16079905135.html?rmk_carritos&gad_source=1&gad_campaignid=23699951479&gbraid=0AAAAADz8_6h-3TsG85QKEdJo_Ow85IFiP&gclid=Cj0KCQjwg5zTBhCLARIsAP2AFU4H5ELISVJ1amjmLMBBJn8y7oUR5KA-gtqHXlZZ3fVWAJdzj0RwKgUaAue0EALw_wcB
32 | SILICÓN TRANSPARENTE, DE USO GENERAL DE 300 ML (TIPO CARTUCHO) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | HKL100212 | 158.38 |  | sayer |  | 158.38
33 | SILICÓN BLANCO ANTI HONGOS DE 300 ML (TIPO CARTUCHO) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | HKL100222 | 136.44 |  | sayer |  | 136.44
34 | DISCO PARA ESMERIL (CORTE DIAMANTE 4 1/2”), RIN CONTINUO ACABADO FINO C/4 PIEZAS | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | URREA | DDIC45 | 236.8 |  | tools |  |  | 236.8
35 | DISCO PARA ESMERIL (CORTE DE METAL CORTE EXTRA FINO TIPO NAVAJA DE 4 1/2”, ESPESOR 1.2 MM) C/5 PIEZAS | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | AUSTROMEX |  | 801 |  | tools |  |  | 801
36 | DISCO PARA ESMERIL (CORTE GRUESO DE 4 1/2”, 3.2 MM C/5 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SURTEK | 128203 | 801 |  | tools |  |  | 801 |  | https://www.mercadolibre.com.mx/disco-abrasivo-tipo-1-para-metal-412--x-12-mm-5-pzs/up/MLMU3533073982
37 | DISCO PARA ESMERIL (DESBASTE DE 4 1/2”, ESPESOR DE 6.5 MM, C/5 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER | 12565 | 165 |  | tools |  |  |  | 165
38 | DISCO PARA ESMERIL (DE LIJA LAMINADO DE 4 1/2",GRANO 60, C/5 PIEZAS) | 1 | CAJA |  | 100 | FOY |  | 245 |  | tools |  |  | 245
39 | DISCO PARA ESMERIL (DE LIJA LAMINADO DE 4 1/2",GRANO 80, C/5 PIEZAS) | 1 | CAJA |  | 100 | FOY |  | 245 |  | tools |  |  | 245
40 | RODILLO (EXTENSIÓN PARA, DE 2 M) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | EMSPLX24 | 48 |  | pintolux | 48
41 | RODILLO (EXTENSIÓN PARA, DE 3.6 M) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | EMSPLX30 | 57 |  | pintolux | 57
42 | RODILLO DE 4” +/- 5% DE ESPONJA CON BASE, PARA SUPERFICIES LISAS | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | MMRPLX14 + FMEPLX34 | 22 |  | pintolux | 22
43 | RODILLO PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS, C/6 PIEZAS DE 225 X 19 MM +/- 5% | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | PINTOLUX | MSPPLX19 + FADPLX19 | 258 |  | pintolux | 43
44 | RODILLO PARA PINTAR SUPERFICIES RUGOSAS, C/6 PIEZAS DE 225 X 19 MM +/- 5%. | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | PINTOLUX | MSPPLX19+FADPLX29 | 264 |  | pintolux
45 | BROCHA DE 2" CERDA NATURAL C/12 | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | BDPLX40 | 108 |  | pintolux
46 | BROCHA DE 4" CERDA NATURAL C/12 | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PINTOLUX | BDPLX40 | 240 |  | pintolux | 44
47 | CUERDA (PIOLA DE NYLON, SEGÚN MUESTRA) DE 5 A 6 MM DE DIÁMETRO LARGO 100 M. | 1 | ROLLO | MEXICO | 100 | FIERO | 49753 | 426 |  | fix ferreterias |  |  |  | 426 | https://www.fixferreterias.com/piola-de-poliester-diamante-de-5-mm-1-kg-fiero.html
48 | MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO DE 1/2’’ DE 40 CMS DE LARGO | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | FOSET | FLA-40P | 29 |  | fix ferreterias |  |  |  | 29 | https://www.fixferreterias.com/manguera-flexible-para-lavabo-40-cm-aluminio-foset-basic.html
49 | MANGUERA FLEXIBLE PARA WC DE 1/2’’ X 7/8’’ DE 35 CMS DE LARGO | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | FOSET | FWC-P35 | 62 |  | fix ferreterias |  |  |  | 62 | https://www.fixferreterias.com/manguera-hule-35cm-aluminio-conector-plastico-usos.html
50 | MADEJA DE RAFIA | 1 | KILO | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 160 |  | mercado libre |  |  |  | 160 | https://www.mercadolibre.com.mx/rafia-de-polipropileno-blanca-surtek-para-amarres/p/MLM25544609?pdp_filters=item_id%3AMLM2659168282&from=gshop&matt_tool=17936909&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=23468832403&matt_ad_group_id=190396546686&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=793026283434&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735123861&matt_product_id=MLM25544609-product&matt_product_partition_id=2485195282217&matt_target_id=pla-2485195282217&cq_src=google_ads&cq_cmp=23468832403&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=23468832403&gbraid=0AAAAAoTLPrI58688FyaCXATzyq5hr63qB&gclid=Cj0KCQjwg5zTBhCLARIsAP2AFU6LotZ5Bu2WjttR7orWjzLuPaX6070pTVn9zeB4ncEO57QSJ1g10I8aAgwWEALw_wcB
51 | COSTAL DE RAFIA DE 45 X 75 CM C/10 | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 70 |  | tools |  |  | 70
52 | CEMENTO PLÁSTICO (4 LTS) CEMENTO ASFALTICO QUE CONSISTE EN PASTA DE ALTA VISCOSIDAD Y ASFALTOS REFINADOS CON ALTO CONTENIDO DE FIBRAS, RELLENOS MINERALES DISPERSOS EN UN SOLVENTE DE RÁPIDA EVAPORACIÓN Y REFORZADO CON POLIETILENO | 1 | GALÓN | MEXICO | 100 | COMEX |  | 1446.6 |  | comex
53 | CEMENTO PLÁSTICO PARA REPARAR GRIETAS EN LOSAS | 1 | GALÓN | MEXICO | 100 | COMEX |  | 1446.6 |  | comex
54 | JUNTA O CUELLO DE CERA (PARA TAZA DE BAÑO CAJA C/10 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER | 49359 | 460 |  | tools |  |  | 460
55 | JUNTA O CUELLO DE CERA (PARA TAZA DE BAÑO CON GUÍA, CAJA C/10 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER | 49358 | 460 |  | tools |  |  | 460
56 | BASE COAT (GRIS BULTO DE 22.7 KG) | 1 | BULTO | MEXICO | 100 | NACIONAL |  | 693.35 |  | tools |  |  | 693.35
57 | RESANADOR O RELLENADOR DE JUNTAS COMPUESTO READY MIX DE 28 KILOS. | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | READY MIX |  | 685.84 |  | tools |  |  | 685.84
58 | SELLADOR ACRÍLICO (ESPUMA EXPANSIVA DE 500 ML.) CAJA CON 6 PIEZAS. | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | HKL100403 | 1749.18 |  | sayer |  | 758.17
59 | SELLADOR (VINIL ACRÍLICO 5X1, CUBETA CON 4 L) | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | VS-1050 | 2131.26 |  | sayer |  | 1749.18
60 | SELLADOR PARA MADERA (NITROCELULOSA CUBETA 4 LITROS) | 1 | CUBETA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | NS-0270 | 626.4 |  | sayer |  | 2131.26
61 | TINTA AL ACEITE CAOBA DE 1 L (CAOBA CLÁSICO) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | TS-6119 | 223.99 |  | sayer | 885 | 626.4
62 | TINTA AL ACEITE NOGAL DE 1 L.(NOGAL CLÁSICO) | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | SAYER LACK | TS-6115 | 223.99 |  | sayer | 543
63 | CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS (PERFACINTA CAJA C/20 ROLLOS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | PANEL REY |  | 2588.2 |  | tools |  |  | 2588.2
64 | CINTURÓN PLÁSTICO (20 CM) PAQUETE C/100 | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | SURTEK |  | 26 |  | tools |  |  | 26
65 | CINTURÓN PLÁSTICO (35 CM) PAQUETE C/100 | 1 | PAQUETE | MEXICO | 100 | SURTEK |  | 26 |  | tools |  |  | 26
66 | ESTOPA BLANCA | 1 | KILO | MEXICO | 100 | SIN MARCA |  | 50.86 |  | tools |  |  | 50.86
67 | CARTUCHO SECO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO DE 2” ESTÁNDAR | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | GENERICO |  | 492 |  | intenet |  |  |  | 492
68 | CARTUCHO SECO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO DE 4” ESTÁNDAR | 1 | PIEZA | MEXICO | 100 | GENERICO |  | 534 |  | intenet |  |  |  | 534
69 | PASTA PARA SOLDAR DE 100 g (BOLSA C/9 PIEZAS) | 1 | BOLSA | MEXICO | 100 | TRUPER |  | 492 |  | intenet |  |  |  | 492
70 | TAQUETE DE PLÁSTICO DE ¼” (CAJA CON 100 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | ARGOS |  | 18 |  | intenet |  |  |  | 18
71 | TAQUETE DE MARIPOSA DE 3/16”X 75 MM X 50 MM (CAJA CON 100 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER |  | 522 |  | intenet |  |  |  | 522
72 | TAQUETE DE MARIPOSA DE 1/4” X 75 MM X 55 MM (CAJA CON 100 PIEZAS). | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER |  | 672 |  | intenet |  |  |  | 672
73 | TAQUETE DE PLÁSTICO DE 1/2”, AUTO TALADRANTE COLA DE COCHINO (CAJA CON 100 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER |  | 108 |  | intenet |  |  |  | 108
74 | TAQUETE DE EXPANSIÓN 5/8” (CAJA CON 25 PIEZAS) | 1 | CAJA | MEXICO | 100 | TRUPER |  | 876 |  | intenet |  |  |  | 876